Інформація щодо процедури закупівлі

Реконструкція науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України за адресою: вул. Прохоровська, 35. Коригування проєкту (Код ДК 021:2015:45200000-9 — Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва)

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| Предмет закупівлі | Процедура закупівлі та ідентифікатор процедури | Очікувана вартість предмета закупівлі | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкція науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України за адресою: вул. Прохоровська, 35. Коригування проєкту | Відкриті торги UA-2021-10-28-003695-с | 18709679,80 грн з ПДВ | У разі, якщо дане технічне завдання містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічне завдання (технічні вимоги) містить(ять) вираз "або еквівалент". № п/п; Найменування робіт та витрат; Одиниця виміру; Кількість. 1; 2; 3; 4. Локальний кошторис 2-1-1 на Загальнобудівельні роботи. Роздiл 1. Опорядження внутрiшнє. 1; Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг"; м2; 897,49. 2; Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг"; м2; 897,49. 3; Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів; м2; 38,71. 4; Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.; м2; 38,71. 5; Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці; м2; 38,71. 6; Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази (прийняте знаення 2мм); м2; 26,66. 7; Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати; м2; 26,66. 8; Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази; м2; 26,66. 9; Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; м2; 26,66. 10; Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів; м2; 305,28. 11; Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.; м2; 305,28. 12; Обклеювання склотканиною стелі в один шар; м2; 305,28. 13; Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази (прийняте знаення 2мм); м2; 305,28. 14; Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати; м2; 305,28. 15; Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази; м2; 305,28. 16; Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; м2; 305,28. 17; Обклеювання склотканиною стелі в один шар; м2; 47,52. 18; Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази (прийняте знаення 2мм); м2; 47,52. 19; Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати; м2; 47,52. 20; Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази; м2; 47,52. 21; Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; м2; 47,52. 22; Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази; м2; 217,92. 23; Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати; м2; 217,92. 24; Обклеювання склотканиною стін в один шар; м2; 217,92. 25; Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (підготовка, прийняте значення 3мм); м2; 217,92. 26; Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати; м2; 217,92. 27; Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (фнішний шар, прийняте знаення 1мм); м2; 217,92. 28; Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; м2; 2358,12. 29; Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну; м2; 195,96. 30; Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю колон прямокутних; м2; 19,64. 31; Фарбування вапняними розчинами по цеглі і бетону всередині приміщеь з підготуванням поверхонь; м2; 326,8. 32; Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну; м2; 88,44. 33; Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт; м2; 121,44. 34; Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю колон прямокутних; м2; 5,8. 35; Облицювання поверхонь колон керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт; м2; 5,8. 36; Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї; м2; 296,4. 37; Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу; м2; 89,6. 38; Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (стартовий шар, прийняте знаення 3мм); м2; 386. 39; Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати; м2; 386. 40; Обклеювання склотканиною стін в один шар; м2; 386. 41; Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (фнішний шар, прийняте знаення 1мм); м2; 386. 1; 2; 3; 4. 42; Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; м2; 386. 43; Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (стартовий шар, прийняте знаення 4мм); м2; 26,98. 44; Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати; м2; 26,98. 45; Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; м2; 165,98. 46; Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (стартовий шар, прийняте знаення 3мм); м2; 110,8. 47; Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати; м2; 110,8. 48; Обклеювання склотканиною стін в один шар; м2; 110,8. 49; Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (фнішний шар, прийняте знаення 1мм); м2; 110,8. 50; Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; м2; 110,8. 51; Улаштування обшивки стін магнезитовими плитами [фальшстіни] по металевому каркасу; м2; 110,26. 52; Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (стартовий шар, прийняте знаення 5мм); м2; 55,13. 53; Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати; м2; 55,13. Роздiл 2. Підлоги. 54; Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо; м2; 15,6. 55; Армування стяжки дротяною сіткою; м2; 15,6. 56; Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (за робочим проектом h=40мм); м2; 15,6. 57; Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних; м2; 15,6. 58; Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим розчином в два шари; м2; 15,6. 59; Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт; м2; 15,6. 60; Улаштування бетонної пiдготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм; м3; 20,2. 61; Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв бетон В 15 [М 200] крупнiсть заповнювача 20-40мм; м3; 2,424. 62; Армування стяжки дротяною сіткою; м2; 20,2. 63; Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (за робочим проектом h=60мм); м2; 20,2. 64; Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних; м2; 20,2. 65; Армування стяжки дротяною сіткою; м2; 20,2. 66; Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим розчином в два шари; м2; 20,2. 1; 2; 3; 4. 67; Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт; м2; 20,2. 68; Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт; м2; 150,02. 69; Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо; м2; 17,41. 70; Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (за робочим проектом h=40мм); м2; 17,41. 71; Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних; м2; 17,41. 72; Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм; м2; 56,11. 73; Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим розчином в два шари; м2; 1,72. 74; Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт; м2; 1,72. 75; Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт; м2; 166,85. 76; Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт; м2; 31,05. 77; Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим розчином в два шари; м2; 175,02. 78; Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт; м2; 175,02. 79; Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм; м2; 534,76. 80; Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт; м2; 35,38. 81; Улаштування основи із газобетону; м3; 2,6. 82; Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (за робочим проектом h=40мм); м2; 13. 83; Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних; м2; 13. 84; Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм; м2; 13. 85; Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах; м; 520. 86; Улаштування плінтусів із плиток керамічних; м; 500. Роздiл 3. Віконні та дверні блоки. 87; Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 3 м2 алюмінієвими протипожежними в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель; м2; 8,52. 88; Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель; м2; 63,32. 89; Установлення пластикових підвіконних дошок; м; 64,4. 90; Установлення віконних відливів; м; 64,4. 91; Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель; м2; 60,976. 92; Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею бiльше 3 м2 з алюмінію у кам'яних стiнах; м2; 4,8. 93; Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах; м2; 5,98. 94; Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах; м2; 37. 1; 2; 3; 4. 95; Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен; м2; 37,8. 96; Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9; блок; 26. Роздiл 4. Огородження сходових маршів. 97; Монтаж огородження; т; 0,70176. 98; Монтаж огородження; т; 0,15306. 99; Монтаж огородження; т; 0,025872. 100; Монтаж огородження; т; 0,01092. Роздiл 5. Покрівля. 101; Улаштування пароізоляції прокладної в один шар; м2; 13,6. 102; Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо; м2; 13,6. 103; Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм (значення за робочим проектом h=30-180мм, прийняте значення h=90мм); м2; 13,6. 104; Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок; м2; 13,6. 105; Приготування полістеролбетону; м3; 1,427976397. 106; Армування стяжки дротяною сіткою; м2; 13,6. 107; Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (за робочим проектом h=50мм); м2; 13,6. 108; Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних; м2; 13,6. 109; Улаштування покрiвель скатних iз наплавлюваних матерiалiв у два шари /на будiвлях шириною до 12 м /; м2; 13,6. 110; Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм; м2; 102,48. 111; Улаштування дрiбних покриттiв [брандмауери, парапети, звiси i т.п.] iз листової оцинкованої сталi (фартух); м2; 45,8. 112; Улаштування дрiбних покриттiв [брандмауери, парапети, звiси i т.п.] iз листової оцинкованої сталi (пелена для відводу води між будівлями); м2; 21,5. 113; Герметизація мастикою горизонтальних швів; м шва; 33,15. 114; Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм; м2; 9,945. 115; Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів; м; 29,2. Роздiл 6. Опорядження фасадів. 116; Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]; т; 1,8295. 117; Монтаж несучого каркасу; т; 1,8295. 118; Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /гратчастих поверхонь/; м2; 58,544. 119; Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази; м2; 58,544. 120; Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт; м2 вп; 514,5. 121; Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт; м2; 62,2. 122; Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з риштувань; м2; 459,9. 123; Опорядження стін фасадів сайдінгом з утепленням з риштувань; м2; 137. 1; 2; 3; 4. 124; Облицювання стін фасадів профiльованим листом; м2; 29,45. 125; Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; м2; 140,8. 126; Облицювання стін фасадів профiльованим листом (декративні елементи); м2; 45. 127; Улаштування систем термофасадів, що вентилюються, з облицюванням укосів фасадною керамічною плиткою з риштувань; м2; 32. Роздiл 7. Драбина, яка веде на дах. 128; Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею; т; 0,01865. 129; Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею; т; 0,01865. Роздiл 8. Люк. 130; Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2; м2; 0,48. Роздiл 9. Огородження (зовнішніх конструкцій). 131; Монтаж огородження; т; 0,0989. 132; Монтаж огородження; т; 0,13143. 133; Монтаж огородження; т; 0,39684. 134; Монтаж огородження; т; 0,1029. 135; Монтаж огородження; т; 0,49863. Роздiл 10. Огородження пандусу. 136; Монтаж огородження; т; 0,11336. Роздiл 11. Лифтовий приямок. 137; Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних; м3; 0,625. 138; Розбирання дорожніх основ шлакових; м3; 2,5. 139; Перевезення сміття до 30 км; т; 5,3125. 140; Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 3; м3; 8,125. 141; Перевезення грунту до 30 км; т; 14,625. 142; Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 3, 4; м3; 3,125. 143; Улаштування бетонної пiдготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм; м3; 1. 144; Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін понад 150 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм; м3; 5,06. 145; Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг; т; 0,71988. 146; Виготовлення дрiбних iндивiдуальних листових конструкцiй масою до 0,5 т; т; 0,04904. 147; Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг; т; 0,04904. Роздiл 12. Приямок лифту / М/к шахти лифту. 148; Монтаж металоконструкцій шахти лифта; т; 3,62859. 149; Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м; т; 0,0018. Локальний кошторис 2-1-2 на Внутрішній водопровід й каналізація. 1; 2; 3; 4. Роздiл 1. В-1. 150; Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм; шт; 1. 151; Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм; шт; 1. 152; Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм; шт; 2. 153; Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм; шт; 1. 154; Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах дiаметром 50 мм; шт; 1. 155; Установлення манометрів з триходовим краном; комплект; 1. 156; Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм; шт; 1. 157; Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм; м; 3. 158; Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм; м; 2. 159; Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм; м; 52. 160; Установлення кранiв поливальних дiаметром 25 мм (в комплекті з кран кульовий Ду25 з насадкою для шлангу, рукав гумовий напірний); шт; 1. 161; Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,2 т; шт; 1. 162; Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т; шт; 1. 163; Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм; шт; 6. 164; Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм; м; 37. 165; Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм; шт; 2. Роздiл 2. Т3. 166; Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм; м; 36. 167; Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм; м; 36. 168; Монтаж водонагрiвника-термоса електричного; шт; 5. Роздiл 3. КД. 169; Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням; м; 4. 170; Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм; м; 55. Роздiл 4. К1. 171; Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним; компл.; 11. Роздiл 5. Установлення сантехнічного приладдя. 172; Установлення раковин; компл.; 8. 1; 2; 3; 4. 173; Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води; компл.; 3. 174; Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води; компл.; 2. 175; Установлення змiшувачiв для душа; шт; 1. 176; Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.; шт; 6. 177; Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких; компл.; 1. 178; Заповнення прорізів скляними блоками при висоті поверху до 4 м; м2; 3,42. 179; Укладання підвіконних мармурових полірованих плит на кронштейнах; м2; 5,94. Локальний кошторис 2-1-3 на Опалення. 180; Установлення радіаторів стальних; кВт; 8,607. 181; Установлення кранів повітряних; комплект; 16. 182; Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм; шт; 30. 183; Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм; шт; 2. 184; Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм; шт; 4. 185; Установлення повітровідвідників; шт; 4. 186; Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм; шт; 4. Локальний кошторис 2-1-4 на Вентиляція. Роздiл 1. ПВ1-ПВ2. 187; Монтаж приточно-витяжної установки; камеpа; 2. Роздiл 2. В1. 188; Установлення вентиляторів канальних масою до 0,05 т; шт; 1. 189; Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів; м2; 0,1. 190; Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм; клапан; 1. 191; Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг; шт; 1. Роздiл 3. В2. 192; Установлення вентиляторів канальних масою до 0,05 т; шт; 1. 193; Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів; м2; 0,1. 194; Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм; клапан; 1. Роздiл 4. В3. 195; Установлення вентиляторів канальних масою до 0,05 т; шт; 1. 196; Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів; м2; 0,1. 197; Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм; клапан; 1. 198; Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг; шт; 1. Роздiл 5. В4. 199; Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]; шт; 1. Роздiл 6. В5. 1; 2; 3; 4. 200; Установлення вентиляторів канальних масою до 0,05 т; шт; 1. 201; Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів; м2; 0,16. 202; Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм; клапан; 1. 203; Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм; шт; 2. 204; Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг; шт; 2. 205; Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг; шт; 1. Роздiл 7. В6. 206; Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]; шт; 1. Роздiл 8. В7. 207; Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]; шт; 1. Роздiл 9. В8. 208; Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]; шт; 1. Роздiл 10. В9. 209; Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]; шт; 1. Роздiл 11. В10. 210; Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]; шт; 1. Роздiл 12. В11. 211; Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]; шт; 1. Роздiл 13. В12. 212; Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]; шт; 1. Роздiл 14. В13. 213; Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]; шт; 1. Роздiл 15. В14. 214; Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]; шт; 1. Роздiл 16. В15. 215; Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]; шт; 1. Роздiл 17. В16. 216; Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]; шт; 1. Роздiл 18. В17. 217; Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]; шт; 1. Локальний кошторис 2-1-5 на Кондиціонування. 218; Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2; м; 250. 219; Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм; шт; 54. Роздiл 1. К1. 220; Установлення зовнішніх блоків кондицiонерiв; шт; 1. 221; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 5. 222; Трубопроводи з мідних труб; м; 70. 223; Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену; м; 70. 1; 2; 3; 4. Роздiл 2. К2. 224; Установлення зовнішніх блоків кондицiонерiв; шт; 1. 225; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. 226; Трубопроводи з мідних труб; м; 12. 227; Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену; м; 12. Роздiл 3. К3. 228; Установлення зовнішніх блоків кондицiонерiв; шт; 1. 229; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. 230; Трубопроводи з мідних труб; м; 16. 231; Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену; м; 16. Роздiл 4. К4. 232; Установлення зовнішніх блоків кондицiонерiв; шт; 1. 233; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. 234; Трубопроводи з мідних труб; м; 16. 235; Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену; м; 16. Роздiл 5. К5. 236; Установлення зовнішніх блоків кондицiонерiв; шт; 1. 237; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. 238; Трубопроводи з мідних труб; м; 16. 239; Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену; м; 16. Роздiл 6. К6. 240; Установлення зовнішніх блоків кондицiонерiв; шт; 1. 241; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. 242; Трубопроводи з мідних труб; м; 16. 243; Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену; м; 16. Роздiл 7. К7. 244; Установлення зовнішніх блоків кондицiонерiв; шт; 1. 245; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. 246; Трубопроводи з мідних труб; м; 16. 247; Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену; м; 16. Роздiл 8. К8. 248; Установлення зовнішніх блоків кондицiонерiв; шт; 1. 249; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. 250; Трубопроводи з мідних труб; м; 16. 251; Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену; м; 16. Роздiл 9. К9. 252; Установлення зовнішніх блоків кондицiонерiв; шт; 1. 253; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. 254; Трубопроводи з мідних труб; м; 12. 255; Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену; м; 12. Роздiл 10. К10. 256; Установлення зовнішніх блоків кондицiонерiв; шт; 1. 257; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. 258; Трубопроводи з мідних труб; м; 12. 1; 2; 3; 4. 259; Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену; м; 12. Роздiл 11. К11. 260; Установлення зовнішніх блоків кондицiонерiв; шт; 1. 261; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. 262; Трубопроводи з мідних труб; м; 13. 263; Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену; м; 13. Роздiл 12. К12. 264; Установлення зовнішніх блоків кондицiонерiв; шт; 1. 265; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. 266; Трубопроводи з мідних труб; м; 12. 267; Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену; м; 12. Роздiл 13. К13. 268; Установлення зовнішніх блоків кондицiонерiв; шт; 1. 269; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. 270; Трубопроводи з мідних труб; м; 12. 271; Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену; м; 12. Роздiл 14. К14. 272; Установлення зовнішніх блоків кондицiонерiв; шт; 1. 273; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. 274; Трубопроводи з мідних труб; м; 12. 275; Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену; м; 12. Роздiл 15. К15. 276; Установлення зовнішніх блоків кондицiонерiв; шт; 1. 277; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. 278; Трубопроводи з мідних труб; м; 8. 279; Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену; м; 8. Роздiл 16. К16. 280; Установлення зовнішніх блоків кондицiонерiв; шт; 1. 281; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. 282; Трубопроводи з мідних труб; м; 8. 283; Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену; м; 8. Роздiл 17. К17. 284; Установлення зовнішніх блоків кондицiонерiв; шт; 1. 285; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. 286; Трубопроводи з мідних труб; м; 8. 287; Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену; м; 8. Роздiл 18. К18. 288; Установлення зовнішніх блоків кондицiонерiв; шт; 1. 289; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. 290; Трубопроводи з мідних труб; м; 8. 291; Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену; м; 8. Роздiл 19. К19. 292; Установлення зовнішніх блоків кондицiонерiв; шт; 1. 1; 2; 3; 4. 293; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. 294; Трубопроводи з мідних труб; м; 8. 295; Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену; м; 8. Роздiл 20. К20. 296; Установлення зовнішніх блоків кондицiонерiв; шт; 1. 297; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. 298; Трубопроводи з мідних труб; м; 8. 299; Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену; м; 8. Локальний кошторис 2-1-6 на Система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системе централізованого протипожежного спостереження. Роздiл 1. Монтажнi роботи. 300; Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС; шт; 1. 301; Монтаж пристрою передачі повідомлень; шт; 1. 302; Перетворювач; шт; 1. 303; Монтаж сповіщувача пожежного димового; шт; 114. 304; Монтаж сповіщувача пожежного ручного; шт; 9. 305; Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг; м; 44. 306; Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2; м; 640. 307; Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм; м; 640. 308; Установлення розподільних коробок; шт; 3. 309; Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм; шт; 3. 310; Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм; м; 16. 311; Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2; м; 16. Роздiл 2. 10% запас згідно п.7.2.22 ДБН В.2.5-56:2014. Роздiл 3. Пусконалагоджувальні роботи. 312; Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації; Ділянка; 1. 313; Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю; шт; 1. 314; Налагодження модуля автодозвона; шт; 1. Роздiл 4. Монтажні роботи. 315; Релейний блок; шт; 1. 316; Пульт або табло, кількість сигналів до 5; шт; 1. 317; Реле, установлюване на пультах і панелях; шт; 4. 318; Кнопка, установлювана на пультах і панелях; шт; 5. 319; Монтаж блок-контакторів; шт; 1. 320; Табло рядової сигналізації; табло; 5. 321; Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних; м; 20. 1; 2; 3; 4. 322; Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм; шт; 1. 323; Ящик живлення; ящик; 1. 324; Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год; шт; 1. 325; Установлення розподільних коробок; шт; 2. 326; Установлення розподільних коробок; шт; 5. 327; Монтаж оповіщувача світлозвукового; шт; 16. 328; Монтаж модуля виклику; шт; 4. 329; Апаратура настільна, маса до 50 кг; шт; 1. 330; Гучномовець або звукова колонка у приміщенні; шт; 49. 331; Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг; м; 797. 332; Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2; м; 760. 333; Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм; м; 760. 334; Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм; м; 2. 335; Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2; м; 2. Роздiл 5. Пусконалагоджувальні роботи. 336; Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю; шт; 1. Локальний кошторис 2-1-7 на Внутрішній протипожежний водопровід. Роздiл 1. Мережа ВПВ. 337; Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм; м; 25. 338; Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних безшовних труб дiаметром 80 мм (прокладання гільз); м; 1. 339; Шафа настiнна; шт; 4. 340; Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-50 мм; шт; 4. 341; Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-50 мм; шт; 4. 342; Установлення кранів кульових, діаметром до 25 мм; шт; 1. Роздiл 2. Насосна станція пожежогасіння. 343; Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,2 т; шт; 2. 344; Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т; шт; 1. 345; Установлення манометрів з триходовим краном; комплект; 4. 346; Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі стальних безшовних і електрозварних труб діаметром до 40 мм; м; 5. 347; Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі стальних безшовних і електрозварних труб діаметром до 50 мм; м; 5. 348; Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі стальних безшовних і електрозварних труб діаметром до 80 мм; м; 16. 349; Установлення кранів кульових, діаметром до 25 мм; шт; 2. 350; Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм; шт; 3. 1; 2; 3; 4. 351; Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм; шт; 8. 352; Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм; шт; 2. 353; Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм; шт; 2. 354; Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм; шт; 1. 355; Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021; м2; 10,27. 356; Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115; м2; 10,27. Локальний кошторис 2-1-8 на Автоматична система модульного пожежогасіння. Роздiл 1. Монтажнi роботи. 357; Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС; шт; 1. 358; Монтаж сповіщувача пожежного димового; шт; 2. 359; Ключ або кнопка на панелі; шт; 2. 360; Установлення розподільних коробок; шт; 1. 361; Ключ або кнопка на панелі; шт; 3. 362; Датчик магнітно-контатний СОМК 1-9; шт; 1. 363; Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні; шт; 2. 364; Монтаж модуля газового пожежогасіння з стельвим кріпленням; комплект; 1. 365; Монтаж дверного доводчика; шт; 1. 366; Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг; м; 13. 367; Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2; м; 82. 368; Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм; м; 80. 369; Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм; м; 2. 370; Герметизацiя проходiв ущiльнюючою масою при вводi кабелiв у примiщення; прохід; 3. Роздiл 2. Резервний запас. Роздiл 3. Пусконалагоджувальні роботи. 371; Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації; Ділянка; 1. 372; Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю; шт; 1. Локальний кошторис 2-1-9 на Cистема відеоспостереження. Роздiл 1. Виконання монтажу. 373; Монтаж відеокамери; шт; 22. 374; Монтаж відеореєстратора; пристрій; 1. 375; Установлення накопичувача (жорсткого диску); шт; 1. 376; Монтаж комутатору; шт; 1. 377; Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм; шт; 3. 1; 2; 3; 4. 378; Монтаж настінної шафи; шт; 1. 379; Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14; шт; 2. 380; Основа одиночних кабельних поличок для закріплення на ній однієї кабельної полички; шт; 1. 381; Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг; м; 369. 382; Монтаж телевiзора; шт; 1. 383; Ящик живлення; ящик; 1. Роздiл 2. Пусконалагоджувальні роботи. 384; Налагодження відеореєстратору; шт; 1. 385; Налагодження камер; шт; 22. Роздiл 3. ДОП.РАБОТИ. 386; Монтаж відеокамери; шт; 9. 387; Сповiщувач автоматичний; шт; 5. 388; Командоконтролер ручний контактний масою до 15 кг, що установлюється на конструкції на підлозі, кількість кіл до 6; шт; 6. 389; Монтаж блок-контакторів; шт; 8. 390; Кнопка на панелi; шт; 8. 391; Монтаж електрозащілки; шт; 8. 392; Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей; шт; 6. 393; Монтаж дверного доводчика; шт; 8. 394; Ящик живлення; ящик; 6. 395; Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год; шт; 6. 396; Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації; Ділянка; 1. 397; Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю; шт; 1. 398; Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг; м; 300. Локальний кошторис 2-1-10 на Система контроля доступа. Роздiл 1. Монтажнi роботи. 399; Командоконтролер ручний контактний масою до 15 кг, що установлюється на конструкції на підлозі, кількість кіл до 6; шт; 10. 400; Монтаж блок-контакторів; шт; 17. 401; Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей; шт; 15. 402; Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год; шт; 8. 403; Комутатор; шт; 1. 404; Монтаж електрозащілки; шт; 15. 405; Монтаж дверного доводчика; шт; 15. 406; Монтаж модуля; шт; 3. 407; Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм2; шт; 100. 408; Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням; кінц.; 20. 409; Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням; кінц.; 6. Роздiл 2. Пусконалагоджувальні роботи. 410; Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації; Ділянка; 1. 1; 2; 3; 4. Локальний кошторис 2-1-11 на Система охоронної сигналізації. Роздiл 1. Охоронна сигналізація. 411; Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС; шт; 1. 412; Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей; шт; 42. 413; Сповiщувач автоматичний; шт; 26. 414; Конструкції для установлення сповіщувача; шт; 26. 415; Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг; м; 5. Роздiл 2. Пусконалагоджувальні роботи. 416; Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю; шт; 1. Локальний кошторис 2-1-12 на Структурована кабельна система. Роздiл 1. Монтаж обладнання. 417; Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці; шт; 181. 418; Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці; шт; 7. 419; Основа одиночних кабельних поличок для закріплення на ній однієї кабельної полички; шт; 3. 420; Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм2; шт; 240. 421; Монтаж бокса для симетричного кабеля ємкістю до 20 жил; шт; 1. 422; Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм; м; 90. 423; Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм2; м; 90. 424; Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг; шт; 1. 425; Комутатор керування i спостереження; шт; 8. 426; Установлення модулів; шт; 9. Роздiл 2. Пусконалагоджувальні роботи. 427; Програмне забезпечення /Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа/; Система; 1. 428; Контролер зв'язку для побудови багатопроцесорних систем, координатор доступу до магістралі.; шт; 1. Роздiл 3. ДОП.РАБОТИ. 429; Комутатор; шт; 2. 430; Установлення модуль; шт; 9. 431; Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг; м; 220. 432; Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці; шт; 7. 433; Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці; шт; 3. 434; Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг; м; 300. Локальний кошторис 2-1-14 на Система протидимного захисту. 1; 2; 3; 4. Роздiл 1. Система ПД1. 435; Пiдготовлення до випробування, здавання пiд налагодження i пуску, приєднування до електричної мережi; шт; 1. 436; Установлення вентиляторів осьових масою до 0,2 т; шт; 1. 437; Установлення клапанів зворотних діаметром до 800 мм; клапан; 1. 438; Монтаж стакану до вентилятора 1шт.; т; 0,089. 439; Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 450 мм; зонт; 1. 440; Установлення клапанів перекидних периметром до 2000 мм; клапан; 3. 441; Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм; клапан; 3. 442; Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2; грати; 6. Локальний кошторис 2-1-15 на Сигналізація загазованості. 443; Прилад сигналізуючий ємкісний; шт; 4. 444; Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС; шт; 1. 445; Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2 промені; шт; 1. 446; Ящик живлення; ящик; 1. 447; Монтаж транспаранта світлового [табло]; шт; 1. 448; Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2; м; 205. 449; Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм; м; 205. Локальний кошторис 2-1-16 на Тепловий пункт. Роздiл 1. Монтажнi роботи. 450; Установлення котлів опалювальних чавунних секційних на твердому паливі водогрійних теплопродуктивністю до 0,06 МВт [0,05 Гкал/год]; шт; 2. 451; Установлення гідравлічного розподілювача; шт; 2. 452; Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3; шт; 2. 453; Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм; шт; 1. 454; Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т; шт; 1. 455; Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм; шт; 2. 456; Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм; шт; 1. 457; Установлення клапанів редукційних пружинних діаметром 25 мм; шт; 1. 458; Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм; шт; 8. 459; Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм; шт; 16. 460; Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм; шт; 2. 1; 2; 3; 4. 461; Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм; шт; 1. 462; Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм; шт; 1. 463; Установлення повітровідвідників; шт; 10. 464; Установлення термометрів в оправі прямих та кутових; комплект; 2. 465; Установлення манометра; шт; 5. 466; Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм; м; 14. 467; Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм; м; 2. 468; Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм; м; 0,3. 469; Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм; м; 1. 470; Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм; м; 5. 471; Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм; м; 8. 472; Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 мм до 133 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм; м; 3. 473; Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм [циліндрами][напівциліндрами][сегментами з пінопласту], товщина ізоляційного шару 40 мм; м; 34,3. 474; Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2; грати; 2. Локальний кошторис 2-1-17 на Топкова. Електротехнічні рішення. Автоматизація. Роздiл 1. Електрообладнання. 475; Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці; шт; 1. 476; Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм; шт; 1. 477; Монтаж вимикача навантаження із ручним приводом; шт; 1. 478; Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А; шт; 2. 479; Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А; шт; 5. 480; Монтаж роз'єднувача; шт; 1. 481; Реле, установлюване на пультах і панелях; шт; 2. 482; Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А; шт; 1. 483; Монтаж блок-контакторів; шт; 1. 484; Пiдключення затискача контактного; кінц.; 1. 485; Реле, установлюване на пультах і панелях; шт; 1. 486; Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці; шт; 1. 487; Монтаж дзвінків електричних з кнопкою; компл; 1. 488; Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3; шт; 1. 1; 2; 3; 4. 489; Монтаж світлосигнальної арматури; шт; 3. Роздiл 2. Контрольно-вимірювальні прилади й автоматика. 490; Прилад сигналiзуючий; шт; 1. 491; Монтаж електроприводу; шт; 1. 492; Монтаж сповіщувача свiтлового; шт; 1. 493; Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні; шт; 1. 494; Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм; шт; 1. 495; Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні; шт; 1. 496; Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм; шт; 1. 497; Комплект для настінного монтажу; шт; 1. 498; Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм; м; 4. 499; Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм; м; 85. 500; Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2; м; 67. 501; Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2; м; 24. 502; Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2; м; 14. 503; Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2; м; 7. 504; Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2; м; 2. 505; Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 150 мм2; м; 2. 506; Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2; м; 8. 507; Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 150 мм2; м; 8. 508; Прокладання коробів пластикових; м; 8. 509; Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах; м; 2. 510; Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм2; м; 20. 1; 2; 3; 4. Роздiл 3. Електроосвітлення. 511; Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища; шт; 1. 512; Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних; шт; 1. 513; Установлення розподільних коробок; шт; 1. Локальний кошторис 2-1-18 на Електротехнічні рішення. 514; Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг; м; 27. 515; Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг; м; 18. 516; Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2; м; 1. Роздiл 1. Вентиляція та кондиціонування. 517; Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм; м; 597. 518; Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2; м; 115. Роздiл 2. Пожежна насосна. 519; Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці; шт; 1. Роздiл 3. Електроосвітлення. 520; Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами; м; 500. 521; Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2; м; 406. 522; Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм; м; 140. 523; Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1; шт; 165. 524; Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2; шт; 44. 525; Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці; шт; 129. 526; Установлення люків герметичних; шт; 10. 527; Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці; шт; 10. 528; Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних; шт; 98. Роздiл 4. Заземлення. 529; Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм2; м; 398. Роздiл 5. Обігрів водостоків. 530; Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами; м; 70,4. 531; Кабель до 35 кВ, що прокладається з крiпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг [при роботi на висотi понад 8 до 15 м]; м; 33. 532; Ввід гнучкий, зовнішній діаметр металорукава до 48 мм; ввід; 4. 533; Установлення розподільних коробок; шт; 2. 1; 2; 3; 4. 534; Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм; м; 28. 535; Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2; м; 28. 536; Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг; м; 99. Локальний кошторис 2-1-20 на установлення обладнання для маломобільних груп населення. 537; Монтаж устаткування виду машин і механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,5 т; шт; 1. Локальний кошторис 2-1-22 на Автоматизація димо- та тепловидалення. Автоматизація внутрішнього протипожежного водопроводу. Роздiл 1. СДТ (А). 538; Пристрій проміжний на 1 промінь; шт; 1. 539; Пристрій проміжний на 5 променів; шт; 1. 540; Монтаж сповіщувача пожежного ручного; шт; 3. 541; Пристрій проміжний на 1 промінь; шт; 3. 542; Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг; м; 30. 543; Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм; м; 190. 544; Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2; м; 190. Роздiл 2. ВПВ(А). 545; Пристрій проміжний на 1 промінь; шт; 1. 546; Пристрій проміжний на 5 променів; шт; 3. 547; Пристрій проміжний на 1 промінь; шт; 1. 548; Пристрій проміжний на 5 променів; шт; 1. 549; Монтаж сповіщувача пожежного ручного; шт; 1. 550; Пристрій проміжний на 5 променів; шт; 4. 551; Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей; шт; 4. 552; Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводi, датчик положення кран-комплекту; шт; 8. 553; Монтаж сповіщувача пожежного ручного; шт; 4. 554; Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг; м; 40. 555; Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм; м; 280. 556; Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2; м; 280. Роздiл 3. ВПВ (А) Пожежна насосна. 557; Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2; м; 10. 558; Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм; м; 10. Локальний кошторис 2-1-23 на монтаж ліфтового обладнання. 1; 2; 3; 4. 559; Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 650 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м [iз системою збирального керування для адмiнiстративних будинкiв]; ліфт; 1. 560; За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг [iз системою збирального керування для адмiнiстративних будинкiв]; зупинка; -8. 561; За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг [iз системою збирального керування для адмiнiстративних будинкiв]; м; -28,83. 562; Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок; Ліфт; 1. 563; Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати; Ліфт; -6. Локальний кошторис 4-1-1 на виконання робіт. Роздiл 1. Низьковольтні комплектні пристрої. 564; Монтаж панелi та пiдключення кабелiв або проводiв зовнiшньої мережi до апаратiв та приладiв панелi розподiльної ЩО90; пристрій; 4. 565; Шина збірна - три смуги в фазі, переріз однієї смуги до 500 мм2; м; 75. 566; Монтаж муфти кiнцевої; комплект; 10. 567; Монтаж панелi комутацiї ЩКМ; шт; 2. 568; Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних; м; 20. Роздiл 2. Високовольтні роботи. 569; Монтаж трансформатора трифазного 35 кВ, потужність 630 кВ.А; шт; 1. 570; Шина збірна - три смуги в фазі, переріз однієї смуги до 500 мм2; м; 30. 571; Монтаж камери трансформатора напруги, лінійного вводу, розрядника або роз'єднувача збірного розподільного пристрою серії КСО; шт; 1. Роздiл 3. Захисні засоби по ТБ. Локальний кошторис 6-1-1 на виконання робіт. Роздiл 1. Зовнішнє прокладання кабеля. 572; Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2; м3; 54. 573; Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2; м3; 48. 574; Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї; м; 200. 575; Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою; м тр; 200. 576; Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 2 кг; м; 15. 577; Укладання трубопроводiв iз полiетиленових труб дiаметром 110 мм (без гідравлічного випробуванння); м; 200. 1; 2; 3; 4. 578; Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг; м; 216. 579; Монтаж муфти кiнцевої; комплект; 3. 580; Монтаж муфти сполучної; шт; 1. 581; Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1; м3; 36. 582; Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см; м2; 103. 583; Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см; м2; 103. 584; Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норми 27-22-1; м2; 103. 585; Ввід кабеля у службово-технічний будинок, ємкість кабеля 7х4; ввід; 1. 586; Вивід кабеля з каналізації на стіну з риттям та засипанням, без проходження через стіну; шт; 1. Роздiл 2. Низьковольтні комплектні прилади. 587; Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі; шт; 1. 588; Пiдключення проводiв i жил електричних кабелiв до приладiв i засобiв автоматизацiї, спосiб пiдключення пiд гвинт з окiнцюванням наконечником (Підключення лічильника до модуля ТС-485); кінц.; 2. 589; Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних; м; 20. Роздiл 3. Захисні засоби по ТБ. Локальний кошторис 6-3-1 на виконання робіт. Роздiл 1. В1. 590; Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,4 [0,3-0,45] м3, група грунтiв 2, траншей пiд багатонитковi трубопроводи з поличками для прокладання комунiкацiй на рiзних рiвнях, траншей прямокутного перерiзу /об'єму грунту, що знаходиться на вiдстанi до 2 м вiд поверхнi комунiкацiй або предметiв, якi заважають/; м3; 24,15. 591; Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2; м3; 24,15. 592; Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,4 [0,3-0,45] м3, група грунтiв 2 при об'ємi котлована до 300 мз/ /при площi котлована до 100 м2/ /при глибинi котлована до 3м, незалежно вiд об'єму котлована або його площi/; м3; 9. 593; Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом; м3; 2,865. 594; Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи (шар піску 100мм); м3; 3,62. 595; Обсипка вручну траншей піском; м3; 10,86. 596; Укладання сталевих водопровiдних труб з гiдравлiчним випробуванням, дiаметр труб 150 мм (футляр); м; 15. 597; Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм; м; 15. 598; Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням; м; 23. 599; Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм; шт; 2. 600; Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 400 мм; шт; 1. 1; 2; 3; 4. 601; Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих грунтах; м3; 4,48. 602; Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм; шт; 1. 603; Установлення гідрантів пожежних; шт; 1. 604; Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм; шт; 4. 605; Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1; м3; 33,82. 606; Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2; м3; 3,62. 607; Перевезення грунту до 30 км; т; 20,755. Роздiл 2. В-2. 608; Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм; шт; 1. 609; Установлення гідрантів пожежних; шт; 1. Роздiл 3. К1. 610; Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,4 [0,3-0,45] м3, група грунтiв 2, траншей пiд багатонитковi трубопроводи з поличками для прокладання комунiкацiй на рiзних рiвнях, траншей прямокутного перерiзу /об'єму грунту, що знаходиться на вiдстанi до 2 м вiд поверхнi комунiкацiй або предметiв, якi заважають/; м3; 36,285. 611; Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2; м3; 22,509. 612; Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,4 [0,3-0,45] м3, група грунтiв 2 при об'ємi котлована до 300 мз/ /при площi котлована до 100 м2/ /при глибинi котлована до 3м, незалежно вiд об'єму котлована або його площi/; м3; 7,69. 613; Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням; м; 5. 614; Укладання сталевих водопровiдних труб з гiдравлiчним випробуванням, дiаметр труб 300 мм /футляр/; м; 28. 615; Протягування у футляр сталевих труб діаметром 250 мм; м; 28. 616; Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням; м; 19. 617; Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи (шар піску 100мм); м3; 5,2. 618; Обсипка вручну траншей піском; м3; 15,6. 619; Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах; м3; 1,5. 620; Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону; м2; 170. 621; Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм; шт; 1. Локальний кошторис 7-1-1 на благоустрій. Роздiл 1. Демонтажні роботи. 622; (Демонтаж)Улаштування залізобетонних огорож висотою 2,5 м, довжиною ланки до 2,5 м, верхня частина ґратчаста, нижня-глуха; м3; 12. 623; Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом; м3; 63,835. 624; Розбирання бортових каменів на щебеневій основі; м; 65. 625; Розбирання кам'яної кладки стiн iз бутового каменю (огорожа); м3; 17,4. 626; Демонтаж металевих ворiт; м2; 7,8. 1; 2; 3; 4. 627; Демонтаж металевих огорож; м; 43,5. 628; Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.; т; 26,622. 629; Перевезення сміття до 30 км; т; 26,622. Роздiл 2. Проїзди та майданчики з асфальтобетонним покриттям (Тип1). 630; Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 10 см; м3; 120,04. 631; Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером; м3; 300,1. 632; Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см; м2; 1200,4. 633; Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3; м2; 1200,4. 634; Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см; м2; 1200,4. 635; Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 – 27-22-4; м2; 1200,4. 636; Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм; м; 11,1. Роздiл 3. Вимощення (тип 2). 637; Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2; м3; 5,6. 638; Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером; м3; 14. 639; Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см; м2; 56. 640; Улаштування чорнощебеневих основ методом напівпросочування за товщини 5 см; м2; 56. 641; Улаштування чорнощебеневих основ методом напівпросочування, за зміні товщини основи на 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-23-1; м2; 56. 642; Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см; м2; 56. 643; Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 – 27-22-4; м2; 56. Роздiл 4. Озеленення. 644; Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см; м2; 16,6. 645; Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну; м2; 16,6. Роздiл 5. Малі архитектурні форми. 646; Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м; ям; 5. 647; Установлення урн; шт; 1. 648; Монтаж лавок; т; 0,12. 649; Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.; т; 119,884. 650; Перевезення сміття до 30 км; т; 119,884. 1; 2; 3; 4. Локальний кошторис 7-2-1 на Виготовлення та монтаж воріт. 651; Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання; т; 1,001944. 652; Виготовлення воріт металевих листових конструкцiй масою понад 0,5 т; т; 1,001944. 653; ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при наявностi заклепочних швiв, ребер жорсткостi i виступiв на пiдлягаючiй захисту поверхнi апаратiв i конструкцiй вiд 10 до 30 процентiв/ /гратчастих поверхонь/; м2; 36,378. 654; Олійне фарбування білилами з додаванням кольору великих металевих поверхонь [крім покрівель] за один раз; м2; 36,378. 655; Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,03 т; шт; 1. 656; Випробування устаткування виду машин і механізмів з електроприводом масою до 1 т на холостому ходу протягом 1 години, потужність електродвигуна 2 кВт; ланка; 1. Локальний кошторис 7-3-1 на зовнішне освітлення. 657; Монтаж панелi та пiдключення кабелiв або проводiв зовнiшньої мережi до апаратiв та приладiв панелi розподiльної (Щит обліку ЩУРн-3/9зо-1 36 УХЛЗ МТХ 3G20.DD.3M1-YD04); пристрій; 1. 658; Блок керування шафного виконання або розподiльний пункт [шафа], що установлюється на стiнi, (Щит розподільчий-220В, на 26 модулів, ІР40 Pragma); шт; 1. 659; Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням; шт; 10. 660; Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А; шт; 1. 661; Реле, установлюване на пультах і панелях; шт; 2. 662; Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг; м; 244. 663; Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм; м; 56. 664; Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2; м; 56. 665; Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм; шт; 25. 666; Прокладання стрічки світлодіодной; м; 10. 667; Монтаж світильників світлодіодних; шт; 20. 668; Коробка відгалужувальна на стіні; шт; 8. Характеристики обладнання: № п/п; Найменування; Одиниця виміру; Кількість. 1; 3; 4; 5. 1; Камера КСО-393-04; шт; 1. 2; Розетка в столи; шт; 2. 3; Трансформатор силовий KVA-630; шт; 1. 4; Електроводонагрiвач V=50л, N=1,5кВт; шт; 4. 5; Гідравлічний розподілювач ОГС-6-НР "OLE- PRO"; шт; 2. 6; Табличка вулична з підсвічуванням 800х600; шт; 1. 7; Табличка на двері 350х160; шт; 10. 8; Табличка на двері 300х120; шт; 20. 9; Табличка на двері 300х100; шт; 19. 10; Мікшерний пульт SKY SOUND PAD-8; шт; 1. 11; Панель лінійна ЩО90-1; шт; 1. 12; Панель лінійна ЩО90-2; шт; 1. 13; Облікова ЩО90; шт; 1. 14; Ввідна ЩО90; шт; 1. 15; Камера Logitech PTZ Pro2; комплект; 1. 16; IP ATC Grandstream UCM; шт; 1. 17; IP телефон Grandstream GXP2160; шт; 2. 18; IP телефон Grandstream GXP1628; шт; 1. 19; IP телефон Grandstream GXP1630; шт; 5. 20; IP телефон Grandstream GXP1610; шт; 3. 21; Точка доступу WiFi; шт; 4. 22; Безпровідна конфереційна радіо- мікрофонна система Shuperd 8MT; шт; 3. 23; Web-камера для відео-конференції; шт; 2. 24; Щит комутацiйного модуля ЩКМ; шт; 2. 25; Телевізор QE50Q60TAUXUA 50"; шт; 4. 26; Телевізор UE55AU7100UXUA 55"; шт; 4. 27; Телевізор UE65AU7100UXUA 65"; шт; 1. 28; Ноутбук; шт; 1. 29; ПК AMD Ryzer 5 1600 AM4; шт; 3. 30; ПК Intel I7 10700KF s1200. 8 ядер, 3.8GHz, 4.8GHz, відеокарта НР 1МЕ01АА NVIDIA Quadro P1000 4GB Graphics; шт; 1. 31; Проектор ACER PL6510 (MR.JR511.001); шт; 1. 32; Насосна станція Grundfos Hydro Multi-E 2 CRE1-06, N=2х0,55кВт (2раб.1рез.) Q=1, 16м3/год Н=42; шт; 1. 33; Підйомник для людейз обмеженими можливостями Forstor FIS250-0,8х0,1-1,4х1, 1(нерж.); шт; 1. 34; Лiфт в/п 650кг на 4 зупинки; шт; 1. 35; Спліт-система 12; шт; 3. 36; Спліт-система 24; шт; 1. 37; Екран-полотно; шт; 1. 38; Трибуна; шт; 1. 39; Стелажи зі склом (2000х1200х370); шт; 5. 40; Шафа зі склом №1; шт; 2. 41; Шафа зі склом №2; шт; 1. 42; Стіл; шт; 7. 43; Ліжко двох ярусне для охорони; шт; 1. 44; Крісло "Ванеса 1"; шт; 2. 45; Диван "Ванеса 2"; шт; 1. 46; Крісло; шт; 70. 47; Крісло до актової зали; шт; 44. 48; Панелі з ДСП (на рівну стіну з гіпсокартону); шт; 1. 49; Шафа-купе №1; шт; 1. 50; Шафа-купе №2; шт; 1. 51; Фасади для столів на подіумі; шт; 4. 52; Стелаж оцинкований з полицями 2200х2000х500; шт; 1. 53; Стелаж оцинкований з полицями 2200х1300х500; шт; 2. 54; Стелаж оцинкований з полицями 2200х800х500; шт; 1. 55; Стелаж оцинкований з полицями 2200х2350х600; шт; 2. 56; Стелаж оцинкований з полицями 2700х2400х1000; шт; 1. 57; Стелаж оцинкований з полицями 2700х600х1000; шт; 1. 58; Стелаж оцинкований з полицями 2700х600х1000; шт; 1. 59; Підсилювач HDMI сигналу Value до 30м 4К UHD (50301); шт; 3. 60; Холодильник комбінований; шт; 1. 61; Котел електричний Q=35.64 кВт Tronic 5000H-36; шт; 1. 62; Котел електричний Q=44,55 кВт Tronic 5000H-45; шт; 1. 63; Ппотолочна акустична система Bosh LC1- UM24Е8; шт; 4. 64; Трансляційний підсилювач потужності Bosh LBB1930; шт; 1. 65; Комод (750х2400х420); шт; 2. 66; Стіл (750х2000х2200); шт; 2. 67; Кухня 2200х800х600); шт; 1. 68; Стіл (760х2200х2300); шт; 1. 69; Стелаж (2300х470х2300); шт; 1. 70; Стіл на подіуме; шт; 5. 71; Стійка (1100х3200х600); шт; 1. 72; Стiл для переговорів (750х2400х1200); шт; 1. 73; Тумба под ТВ 1600*470*750; шт; 1. 74; Трибуна для виступу ACTIV CONFERENCE LECTERN 90W-BLACK; шт; 1. 75; Шафа (200х450х1600); шт; 2. 76; Комод (2600х420х750); шт; 1. Характеристика ліфта: Ліфт 630 кг 4 зупинок. Технічні характеристики: 630 кг. Тип ліфта, вид головного приводу: Лебідка MRL. Вантажопідйомність: 630 кг. Швидкість руху кабіни: 1м/с. Висота підйому: 10600мм. Кількість зупинок: 4. Двері кабіни, тип: Автоматичні. Розмір отвору: 900х2000 мм. Напрямок відкриття: автоматичні телескопічні. Оздоблення: Нержавіюча сталь. Кількість дверей: 4. Розмір дверей: 900х2000 мм. Кабіна, Модель: INOX. Розмір внутрішній: 1100х1400х2100. Стіни: Нерж Ліва, Скло Задня, Права. Стеля: Нержавіюча сталь. Пол: Керамограніт. |