**Інформація щодо процедури закупівлі Одеського НДЕКЦ МВС**

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Предмет закупівлі, очікувана вартість** | **Процедура закупівлі та ідентифікатор процедури** | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** |
| код ДК 021:2015:31150000-2 - Баласти для розрядних ламп чи трубок (Джерело безперервного живлення) 95 000,00 грн. з ПДВ  | Відкриті торги з особливостямиUA-2023-03-13-007375- a | **ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ТА ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ ЗАПРОПОНОВАНОГО ТОВАРУ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА****код ДК 021:2015:31150000-2 - Баласти для розрядних ламп чи трубок (Джерело безперервного живлення)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Параметр** | **Вимога** | **Відповідність** |
| Потужність ДБЖ | 10кВА / 10квт | Обов’язково |
| Топологія | 100% On-Line | Обов’язково |
| Фазність, напруга, частота | 1 фаза, 230В, 50 Гц | Обов’язково |
| Діапазон вхідної напруги без переходу на батареї | 110V AC – 288 V AC  | Обов’язково |
| Напруга на АКБ, DC | 192/240 V DC | Обов’язково |
| Комунікації | Int slot, USB, RS232, сухі контакти | необхідно |
| Можливість розширення батарейної бази | Під’єднання зовнішніх бат кабінетів | Обов’язково |
| Можливість паралельної роботи | До 4-х блоків | Обов’язково |
| Можливість забезпечення дистанційного моніторингу | SNMP карта | опція |
| Габарити / вага | 190х485х705мм, башта, 60кг | Не більше |
| Ефективність, ККД | 95% | Обов’язково |
| Рівень шуму | До 70Дб | Не більше |
| Гарантія | 24 місяці | Обов’язково |

**Технічні характеристики та вимоги** **Таблиця 1** **У складі своєї пропозиції Учасник повинен надає порівняльну таблицю щодо відповідності запропонованих технічних характеристик та вимог джерела безперервного живлення з технічними характеристиками та вимогами Замовника (Таблиця 1).**1. **Кількість: 1 штука.**
2. **Місце поставки: 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Прохоровська, 35.**
3. **Строк поставки Товару: протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати отримання заявки від Замовника, але не пізніше ніж до 01.09.2023 року.**
 |