Інформація щодо процедури закупівлі  Одеського НДЕКЦ МВС

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| Предмет закупівлі, очікувана вартість | Процедура закупівлі та ідентифікатор процедури | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- |
| Реконструкція науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України за адресою: вул. Прохоровська, 35. Коригування проєкту, Код ДК 021:2015: 45200000-9 — Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва 11 192 669 29 грн. з ПДВ | Відкриті торги з особливостями UA-2023-05-04-008083-a | ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ № п/п; Найменування робіт та витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні роботи. Роздiл 1. Опорядження внутрiшнє. 1; Улаштування каркасу підвісних стель; м2; 67,347. 2; Укладання плит стельових в каркас стелі; м2; 336,56. 3; Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці; м2; 38,71. 4; Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; м2; 305,28. 5; Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; м2; 47,52. 6; Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; м2; 1000. 7; Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; м2; 386. 8; Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; м2; 165,98. 9; Обклеювання склотканиною стін в один шар; м2; 110,8. 10; Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази (фнішний шар, прийняте знаення 1мм); м2; 110,8. 11; Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; м2; 110,8. Роздiл 2. Підлоги. 12; Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо; м2; 15,6. 13; Армування стяжки дротяною сіткою; м2; 15,6. 14; Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (за робочим проектом h=40мм); м2; 15,6. 15; Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних; м2; 15,6. 16; Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим розчином в два шари; м2; 15,6. 17; Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт; м2; 15,6. 18; Улаштування бетонної пiдготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм; м3; 2,02. 1; 2; 3; 4; 5. 19; Улаштування пiдстилаючих бетонних шарiв бетон В 15 [М 200] крупнiсть заповнювача 20-40мм; м3; 2,424. 20; Армування стяжки дротяною сіткою; м2; 20,2. 21; Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (за робочим проектом h=60мм); м2; 20,2. 22; Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних; м2; 20,2. 23; Армування стяжки дротяною сіткою; м2; 20,2. 24; Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим розчином в два шари; м2; 20,2. 25; Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт; м2; 20,2. 26; Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм; м2; 56,11. 27; Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим розчином в два шари; м2; 1,72. 28; Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт; м2; 1,72. 29; Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт; м2; 105,85. 30; Протравлення цементної штукатурки нейтралiзуючим розчином в два шари; м2; 31,05. 31; Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт; м2; 31,05. 32; Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм; м2; 364,76. 33; Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм; м2; 13. 34; Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах; м; 520. 35; Улаштування плінтусів із плиток керамічних; м; 100. Роздiл 3. Віконні та дверні блоки. 36; Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею бiльше 3 м2 з алюмінію у кам'яних стiнах; м2; 1,1. 37; Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах; м2; 5,98. 38; Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах; м2; 37. Роздiл 4. Огородження сходових маршів. Роздiл 5. Покрівля. 39; Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм; м2; 9,945. 40; Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів; м; 29,2. Роздiл 6. Опорядження фасадів. 41; Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт; м2; 62,2. 42; Опорядження стін фасадів сайдінгом з утепленням з риштувань; м2; 137. 43; Облицювання стін фасадів профiльованим листом; м2; 29,45. 44; Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування; м2; 140,8. 1; 2; 3; 4; 5. 45; Облицювання стін фасадів профiльованим листом (декративні елементи); м2; 45. Роздiл 7. Драбина, яка веде на дах. 46; Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею; т; 0,01865. 47; Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею; т; 0,01865. Роздiл 8. Люк. 48; Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2; м2; 0,48. Роздiл 9. Огородження (зовнішніх конструкцій). 49; Монтаж огородження; т; 0,0989. 50; Монтаж огородження; т; 0,13143. 51; Монтаж огородження; т; 0,39684. 52; Монтаж огородження; т; 0,1029. 53; Монтаж огородження; т; 0,49863. Роздiл 10. Огородження пандусу. 54; Монтаж огородження; т; 0,11336. Роздiл 11. Лифтовий приямок. Роздiл 12. Приямок лифту / М/к шахти лифту. 55; Монтаж металоконструкцій шахти лифта; т; 3,62859. 56; Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м; т; 0,0018. Роздiл 13. Допроботи. 57; Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо; м3; 4. 58; Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів рулонними матеріалами в 1 шар; м2; 40. 59; Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при об'ємi котлована до 3000 м3 у випадку, якщо одночасно в межах котлована, що розробляється, виконуються роботи з влаштування фундаментiв, внутрiшнiх комунiкацiй та iншi будiвельно- монтажнi роботи/ /при глибинi котлована до 3 м, незалежно вiд об'єму котлована або його площi/ /об'єму грунту, що знаходиться на вiдстанi до 2 м вiд поверхнi комунiкацiй або предметiв, якi заважають/; м3; 19,005. 60; Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом; м3; 3,801. 61; Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2; м3; 19,005. 62; Улаштування бетонної підготовки; м3; 1,5. 63; Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів; м3; 6,9. 64; Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при об'ємi котлована до 3000 м3 у випадку, якщо одночасно в межах котлована, що розробляється, виконуються роботи з влаштування фундаментiв, внутрiшнiх комунiкацiй та iншi будiвельно- монтажнi роботи/ /при глибинi котлована до 3 м, незалежно вiд об'єму котлована або його площi/ /об'єму грунту, що знаходиться на вiдстанi до 2 м вiд поверхнi комунiкацiй або предметiв, якi заважають/; м3; 11,115. 1; 2; 3; 4; 5. 65; Доробка вручну, зачистка дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом; м3; 1,71. 66; Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2; м3; 0,855. 67; Улаштування бетонної підготовки; м3; 0,5. 68; Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів; м3; 1,2. 69; Улаштування навіса; м2; 4,4625. 70; Улаштування літер накладних висотою до 400 мм; виріб; 23. 71; Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т; т; 0,0007. 72; Улаштування крокв з дощок; м3; 0,0075. 73; Улаштування мауерлатів; м3; 0,015. 74; Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків (контробрешітка); м2; 4,26. 75; Улаштування лат [решетування] суцільних; м2; 4,26. 76; Облицювання покриття стальних профільованим листом; м2; 4,26. 77; Виготовлення арматурних каркасів на будівельному майданчику з установленням в конструкцію, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм, при масі каркасу до 100 кг; т; 0,016. 78; Улаштування основи під фундаменти щебеневої (під основу подушки ліфта товщ 550 мм); м3; 1,782. 79; Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупнiсть заповнювача 20-40мм; м3; 0,324. 80; Виготовлення дрiбних iндивiдуальних листових конструкцiй масою до 0,5 т; т; 0,316. 81; Монтаж захисної огорожі устаткування (кришка вентканала); т; 0,316. Роздiл 14. Коригування/повернення вартості помилково врахованих матеріалів в актах КБ-2. Локальний кошторис 02-01-02 на Внутрішній водопровід й каналізація. Роздiл 1. В-1. 82; Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм; шт; 1. 83; Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм; шт; 1. 84; Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм; шт; 2. 85; Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм; шт; 1. 86; Установлення фiльтрiв для очищення води у трубопроводах дiаметром 50 мм; шт; 1. 87; Установлення манометрів з триходовим краном; комплект; 1. 88; Установлення муфтових кранів; шт; 1. 89; Установлення кранiв поливальних дiаметром 25 мм (в комплекті з кран кульовий Ду25 з насадкою для шлангу, рукав гумовий напірний); шт; 1. 90; Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,2 т; шт; 1. 91; Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год; Насос; 1. 92; Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т; шт; 1. 93; Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм; шт; 6. 1; 2; 3; 4; 5. 94; Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм; м; 37. 95; Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм; шт; 2. Роздiл 2. Т3. 96; Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних; компл.; 5. Роздiл 3. КД. Роздiл 4. К1. 97; Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним; компл.; 11. Роздiл 5. Установлення сантехнічного приладдя. 98; Установлення раковин; компл.; 8. 99; Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води; компл.; 3. 100; Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води; компл.; 2. 101; Установлення змiшувачiв для душа; шт; 1. 102; Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.; шт; 6. 103; Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких; компл.; 1. 104; Заповнення прорізів скляними блоками при висоті поверху до 4 м; м2; 3,42. 105; Укладання підвіконних мармурових полірованих плит на кронштейнах; м2; 5,94. Локальний кошторис 02-01-03 на Опалення (віполнено). Роздiл 1. Коригування/повернення вартості помилково врахованих матеріалів в актах КБ-2. Локальний кошторис 02-01-04 на Вентиляція. Роздiл 1. ПВ1-ПВ2. 106; Монтаж приточно-витяжної установки; камеpа; 2. Роздiл 2. В1. 107; Установлення вентиляторів канальних масою до 0,05 т; шт; 1. 108; Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів; м2; 0,1. 109; Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм; клапан; 1. 110; Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг; шт; 1. Роздiл 3. В2. 111; Установлення вентиляторів канальних масою до 0,05 т; шт; 1. 112; Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів; м2; 0,1. 113; Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм; клапан; 1. Роздiл 4. В3. 114; Установлення вентиляторів канальних масою до 0,05 т; шт; 1. 115; Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів; м2; 0,1. 116; Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм; клапан; 1. 1; 2; 3; 4; 5. 117; Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг; шт; 1. Роздiл 5. В4. 118; Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]; шт; 1. Роздiл 6. В5. 119; Установлення вентиляторів канальних масою до 0,05 т; шт; 1. 120; Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів; м2; 0,16. 121; Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм; клапан; 1. 122; Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу типу ГТК 1-2 діаметром обичайки 200 мм; шт; 2. 123; Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг; шт; 2. 124; Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг; шт; 1. 125; Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм; м2; 5,566. Роздiл 7. В6. 126; Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]; шт; 1. Роздiл 8. В7. 127; Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]; шт; 1. Роздiл 9. В8. 128; Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]; шт; 1. 129; Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм; м2; 0,3875. Роздiл 10. В9. 130; Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]; шт; 1. Роздiл 11. В10. 131; Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]; шт; 1. 132; Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм; м2; 0,395. Роздiл 12. В11. 133; Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]; шт; 1. Роздiл 13. В12. 134; Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]; шт; 1. 135; Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм; м2; 0,195. Роздiл 14. В13. 136; Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]; шт; 1. Роздiл 15. В14. 137; Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]; шт; 1. Роздiл 16. В15. 138; Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]; шт; 1. Роздiл 17. В16. 139; Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]; шт; 1. Роздiл 18. В17. 140; Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]; шт; 1. 1; 2; 3; 4; 5. Локальний кошторис 02-01-05 на Кондиціонування. Роздiл 1. К1. 141; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 5. Роздiл 2. К2. 142; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. Роздiл 3. К3. 143; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. Роздiл 4. К4. 144; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. Роздiл 5. К5. 145; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. Роздiл 6. К6. 146; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. Роздiл 7. К7. 147; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. Роздiл 8. К8. 148; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. Роздiл 9. К9. 149; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. Роздiл 10. К10. 150; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. Роздiл 11. К11. 151; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. Роздiл 12. К12. 152; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. Роздiл 13. К13. 153; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. Роздiл 14. К14. 154; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. Роздiл 15. К15. 155; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. Роздiл 16. К16. 156; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. Роздiл 17. К17. 157; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. Роздiл 18. К18. 158; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. Роздiл 19. К19. 159; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. Роздiл 20. К20. 160; Установлення зовнішніх блоків кондицiонерiв; шт; 1. 1; 2; 3; 4; 5. 161; Установка внутрішніх блоків кондиціонерів; шт; 1. 162; Трубопроводи з мідних труб; м; 8. 163; Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену; м; 8. Локальний кошторис 02-01-06 на Система пожежної сигналізації, система оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, системе централізованого протипожежного спостереження. Роздiл 1. Монтажнi роботи СПС. 164; Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС; шт; 1. 165; Монтаж пристрою передачі повідомлень; шт; 1. 166; Перетворювач; шт; 1. 167; Монтаж сповіщувача пожежного димового; шт; 114. 168; Монтаж сповіщувача пожежного ручного; шт; 9. 169; Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг; м; 28. 170; Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм; м; 640. 171; Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2; м; 640. 172; Установлення розподільних коробок; шт; 3. 173; Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 50 мм; шт; 3. 174; Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм; м; 32. 175; Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2; м; 32. Роздiл 2. 10% запас згідно п.7.2.22 ДБН В.2.5-56:2014. Роздiл 3. Пусконалагоджувальні роботи. 176; Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф; шт; 1. 177; Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий, тепловий; шт; 114. 178; Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний; шт; 9. 179; Налагодження модуля автодозвона; шт; 1. Роздiл 4. Монтажні роботи - СО. 180; Релейний блок; шт; 1. 181; Пульт або табло, кількість сигналів до 5; шт; 1. 182; Реле, установлюване на пультах і панелях; шт; 4. 183; Кнопка, установлювана на пультах і панелях; шт; 5. 184; Монтаж блок-контакторів; шт; 1. 185; Табло рядової сигналізації; табло; 5. 186; Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних; м; 20. 187; Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм; шт; 1. 188; Ящик живлення; ящик; 1. 189; Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год; шт; 1. 1; 2; 3; 4; 5. 190; Установлення розподільних коробок; шт; 2. 191; Установлення розподільних коробок; шт; 5. 192; Монтаж оповіщувача світлозвукового; шт; 16. 193; Монтаж модуля виклику; шт; 4. 194; Апаратура настільна, маса до 50 кг; шт; 1. 195; Гучномовець або звукова колонка у приміщенні; шт; 49. 196; Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг; м; 37. 197; Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм; м; 760. 198; Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2; м; 760. 199; Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм; м; 2. 200; Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2; м; 2. Роздiл 5. Пусконалагоджувальні роботи. 201; Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю; шт; 1. Локальний кошторис 02-01-07 на Внутрішній протипожежний водопровід. Роздiл 1. Мережа ВПВ. 202; Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм; м; 25. 203; Прокладання трубопроводiв опалення зi стальних безшовних труб дiаметром 80 мм (прокладання гільз); м; 1. 204; Шафа настiнна; шт; 4. 205; Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-50 мм; шт; 4. 206; Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-50 мм; шт; 4. 207; Установлення кранів кульових, діаметром до 25 мм; шт; 1. Роздiл 2. Насосна станція пожежогасіння. 208; Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,2 т; шт; 2. 209; Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т; шт; 1. 210; Установлення манометрів з триходовим краном; комплект; 4. 211; Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі стальних безшовних і електрозварних труб діаметром до 40 мм; м; 5. 212; Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі стальних безшовних і електрозварних труб діаметром до 50 мм; м; 5. 213; Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі стальних безшовних і електрозварних труб діаметром до 80 мм; м; 16. 214; Установлення кранів кульових, діаметром до 25 мм; шт; 2. 215; Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм; шт; 3. 216; Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм; шт; 8. 1; 2; 3; 4; 5. 217; Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм; шт; 2. 218; Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм; шт; 2. 219; Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 65 мм; шт; 1. 220; Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021; м2; 10,27. 221; Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115; м2; 10,27. Локальний кошторис 02-01-08 на Автоматична система модульного пожежогасіння. Роздiл 1. Монтажнi роботи. 222; Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС; шт; 1. 223; Монтаж сповіщувача пожежного димового; шт; 2. 224; Ключ або кнопка на панелі; шт; 2. 225; Установлення розподільних коробок; шт; 1. 226; Ключ або кнопка на панелі; шт; 3. 227; Датчик магнітно-контатний СОМК 1-9; шт; 1. 228; Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні; шт; 2. 229; Монтаж модуля газового пожежогасіння з стельвим кріпленням; комплект; 1. 230; Монтаж дверного доводчика; шт; 1. 231; Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг; м; 13. 232; Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм; м; 80. 233; Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2; м; 80. 234; Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм; м; 2. 235; Герметизацiя проходiв ущiльнюючою масою при вводi кабелiв у примiщення; прохід; 3. Роздiл 2. Резервний запас. Роздiл 3. Пусконалагоджувальні роботи. 236; Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації; Ділянка; 1. 237; Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю; шт; 1. Локальний кошторис 02-01-09 на Cистема відеоспостереження. Роздiл 1. Виконання монтажу. 238; Монтаж відеокамери; шт; 22. 239; Монтаж відеореєстратора; пристрій; 1. 240; Установлення накопичувача (жорсткого диску); шт; 1. 241; Монтаж комутатору; шт; 1. 242; Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм; шт; 3. 243; Монтаж настінної шафи; шт; 1. 244; Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14; шт; 2. 1; 2; 3; 4; 5. 245; Основа одиночних кабельних поличок для закріплення на ній однієї кабельної полички; шт; 1. 246; Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг; м; 369. 247; Монтаж телевiзора; шт; 1. 248; Ящик живлення; ящик; 1. Роздiл 2. Пусконалагоджувальні роботи. 249; Налагодження відеореєстратору; шт; 1. 250; Налагодження камер; шт; 22. Роздiл 3. Допроботи. 251; Монтаж відеокамери; шт; 8. 252; Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм; шт; 3. 253; Налагодження камер; шт; 8. Локальний кошторис 02-01-010 на Система контроля доступа. Роздiл 1. Монтажнi роботи. 254; Командоконтролер ручний контактний масою до 15 кг, що установлюється на конструкції на підлозі, кількість кіл до 6; шт; 10. 255; Монтаж блок-контакторів; шт; 17. 256; Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей; шт; 15. 257; Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год; шт; 8. 258; Комутатор; шт; 1. 259; Монтаж електрозащілки; шт; 15. 260; Монтаж дверного доводчика; шт; 15. 261; Монтаж модуля; шт; 3. 262; Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм2; шт; 100. 263; Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням; кінц.; 20. 264; Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення без виготовлення кілець з обслуговуванням; кінц.; 6. Роздiл 2. Пусконалагоджувальні роботи. 265; Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації; Ділянка; 1. Роздiл 3. Допроботи. 266; Командоконтролер ручний контактний масою до 15 кг, що установлюється на конструкції на підлозі, кількість кіл до 6; шт; 4. 267; Монтаж блок-контакторів; шт; 9. 268; Кнопка на панелi; шт; 6. 269; Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей; шт; 7. 270; Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год; шт; 6. 271; Комутатор; шт; 2. 272; Монтаж електрозащілки; шт; 8. 273; Монтаж дверного доводчика; шт; 8. 274; Ящик живлення; ящик; 6. Локальний кошторис 02-01-011 на Система охоронної сигналізації. Роздiл 1. Охоронна сигналізація. 1; 2; 3; 4; 5. 275; Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС; шт; 1. 276; Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей; шт; 42. 277; Сповiщувач автоматичний; шт; 26. 278; Конструкції для установлення сповіщувача; шт; 26. 279; Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг; м; 5. Роздiл 2. Пусконалагоджувальні роботи. 280; Елемент програмно-логічного керування, модуль мікропроцесорного контролю; шт; 1. 281; Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Датчик контактний механічний з числом кіл управління до 2; шт; 68. Роздiл 3. Допроботи. 282; Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей; шт; 46. 283; Сповiщувач автоматичний; шт; 4. 284; Ретранслятор; комплект; 2. 285; Елементи систем автоматичного управління і регулювання. Датчик контактний механічний з числом кіл управління до 2; шт; 46. Локальний кошторис 02-01-012 на Структурована кабельна система. Роздiл 1. Монтаж обладнання. 286; Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці; шт; 181. 287; Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці; шт; 7. 288; Основа одиночних кабельних поличок для закріплення на ній однієї кабельної полички; шт; 3. 289; Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм2; шт; 240. 290; Монтаж бокса для симетричного кабеля ємкістю до 20 жил; шт; 1. 291; Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 6 мм2; м; 90. 292; Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг; шт; 1. 293; Комутатор керування i спостереження; шт; 8. 294; Установлення модулів; шт; 9. Роздiл 2. Пусконалагоджувальні роботи. 295; Програмне забезпечення /Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа/; Система; 1. 296; Контролер зв'язку для побудови багатопроцесорних систем, координатор доступу до магістралі.; шт; 1. Роздiл 3. ДОП.РАБОТИ. 297; Комутатор; шт; 2. 298; Установлення модуль; шт; 9. 299; Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг; м; 220. 300; Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці; шт; 7. 301; Розетка штепсельна незаглибленого типу при відкритій проводці; шт; 3. 1; 2; 3; 4; 5. 302; Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг; м; 300. Роздiл 4. Допроботи. 303; Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці; шт; 8. 304; Конструкції для виконавчих механізмів, що установлюються на стіні, маса до 35 кг; шт; 1. Локальний кошторис 02-01-014 на Система протидимного захисту. Роздiл 1. Система ПД1. 305; Пiдготовлення до випробування, здавання пiд налагодження i пуску, приєднування до електричної мережi; шт; 1. 306; Установлення вентиляторів осьових масою до 0,2 т; шт; 1. 307; Установлення клапанів зворотних діаметром до 800 мм; клапан; 1. 308; Монтаж стакану до вентилятора 1шт.; т; 0,089. 309; Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 450 мм; зонт; 1. 310; Установлення клапанів перекидних периметром до 2000 мм; клапан; 3. 311; Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм; клапан; 3. 312; Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2; грати; 6. Локальний кошторис 02-01-015 на Сигналізація загазованості. 313; Прилад сигналізуючий ємкісний; шт; 4. 314; Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС; шт; 1. 315; Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2 промені; шт; 1. 316; Ящик живлення; ящик; 1. 317; Монтаж транспаранта світлового [табло]; шт; 1. 318; Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм; м; 205. 319; Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2; м; 205. 320; Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм; м; 205. Локальний кошторис 02-01-016 на Тепловий пункт. Роздiл 1. Монтажнi роботи. 321; Установлення гідравлічного розподілювача; шт; 1. 322; Регулювання внутрішньої водяної системи теплоспоживання будівлі з тепловим навантаженням до 0.2 Гкал/год; Система; 1. Локальний кошторис 02-01-017 на Топкова. Електротехнічні рішення. Автоматизація. Роздiл 1. Електрообладнання. Роздiл 2. Контрольно-вимірювальні прилади й автоматика. 323; Прилад сигналiзуючий; шт; 1. 324; Монтаж сповіщувача свiтлового; шт; 1. 1; 2; 3; 4; 5. 325; Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні; шт; 1. 326; Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм; шт; 1. 327; Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні; шт; 1. 328; Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН- метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм; шт; 1. 329; Комплект для настінного монтажу; шт; 1. 330; Прокладання вініпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм; м; 4. 331; Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм; м; 85. 332; Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2; м; 67. 333; Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2; м; 24. 334; Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2; м; 14. 335; Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2; м; 7. 336; Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2; м; 2. 337; Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 150 мм2; м; 2. 338; Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2; м; 8. 339; Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 150 мм2; м; 8. 340; Прокладання коробів пластикових; м; 8. 341; Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах; м; 2. 342; Провідник заземлюючий приховано у підливці підлоги зі штабової сталі перерізом 100 мм2; м; 20. Роздiл 3. Електроосвітлення. 343; Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища; шт; 1. 344; Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних; шт; 1. 1; 2; 3; 4; 5. 345; Установлення розподільних коробок; шт; 1. Локальний кошторис 02-01-018 на Електротехнічні рішення. Роздiл 1. Вентиляція та кондиціонування. Роздiл 2. Пожежна насосна. 346; Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці; шт; 1. Роздiл 3. Електроосвітлення. 347; Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1; шт; 156. 348; Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2; шт; 44. 349; Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці; шт; 129. 350; Установлення люків герметичних; шт; 4. 351; Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці; шт; 10. 352; Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних; шт; 96. Роздiл 4. Заземлення. Роздiл 5. Обігрів водостоків. 353; Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами; м; 70,4. 354; Кабель до 35 кВ, що прокладається з крiпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг [при роботi на висотi понад 8 до 15 м]; м; 33. 355; Ввід гнучкий, зовнішній діаметр металорукава до 48 мм; ввід; 4. 356; Установлення розподільних коробок; шт; 2. 357; Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм; м; 28. 358; Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2; м; 28. 359; Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг; м; 99. Роздiл 6. Допроботи. 360; Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами; м; 100. 361; Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами; м; 100. 362; Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2; м; 60. 363; Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів діаметром 32 мм; м; 60. 364; Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці; шт; 45. 365; Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних; шт; 1. 366; Схеми сигналізації. Мнемосхема щита диспетчерського керування з кількістю прийнятих сигналів до 50 (налагодження силових шаф); Схема; 1. 1; 2; 3; 4; 5. Локальний кошторис 02-01-020 на установлення обладнання для маломобільних груп населення. 367; Монтаж площадки гідравлічної підйомно-опускної; шт; 1. Локальний кошторис 02-01-022 на Автоматизація димо- та тепловидалення. Автоматизація внутрішнього протипожежного водопроводу. Роздiл 1. СДТ (А). 368; Пристрій проміжний на 1 промінь; шт; 1. 369; Пристрій проміжний на 5 променів; шт; 1. 370; Монтаж сповіщувача пожежного ручного; шт; 3. 371; Пристрій проміжний на 1 промінь; шт; 3. 372; Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг; м; 30. 373; Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм; м; 190. 374; Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2; м; 190. Роздiл 2. ВПВ(А). 375; Пристрій проміжний на 1 промінь; шт; 1. 376; Пристрій проміжний на 5 променів; шт; 3. 377; Пристрій проміжний на 1 промінь; шт; 1. 378; Пристрій проміжний на 5 променів; шт; 1. 379; Монтаж сповіщувача пожежного ручного; шт; 1. 380; Пристрій проміжний на 5 променів; шт; 4. 381; Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей; шт; 4. 382; Прилади, що монтуються на технологiчному трубопроводi, датчик положення кран-комплекту; шт; 8. 383; Монтаж сповіщувача пожежного ручного; шт; 4. 384; Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг; м; 40. 385; Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм; м; 280. 386; Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2; м; 280. Роздiл 3. ВПВ (А) Пожежна насосна. 387; Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм; м; 10. 388; Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2; м; 10. Роздiл 4. Підключення ліфтів. 389; Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг; м; 85. Локальний кошторис 02-01-023 на монтаж ліфтового обладнання. 390; Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 650 кг на 12 зупинок, висота шахти 44 м [iз системою збирального керування для адмiнiстративних будинкiв]; ліфт; 1. 1; 2; 3; 4; 5. 391; За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг [iз системою збирального керування для адмiнiстративних будинкiв]; зупинка; -8. 392; За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 1000 кг [iз системою збирального керування для адмiнiстративних будинкiв]; м; -28,83. 393; Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок; Ліфт; 1. 394; Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати; Ліфт; -6. Локальний кошторис 06-01-01 на виконання робіт. Роздiл 1. Зовнішнє прокладання кабеля. Роздiл 2. Захисні засоби по ТБ. Локальний кошторис 06-02-01 на виконання робіт. Роздiл 1. В1. 395; Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ /об'єму грунту, що знаходиться на вiдстанi до 2 м вiд поверхнi комунiкацiй або предметiв, якi заважають/; м3; 24,15. 396; Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2; м3; 24,15. 397; Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,4 [0,3-0,45] м3, група грунтiв 2 при об'ємi котлована до 300 мз/ /при площi котлована до 100 м2/ /при глибинi котлована до 3м, незалежно вiд об'єму котлована або його площi/; м3; 9. 398; Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом; м3; 2,865. 399; Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи (шар піску 100мм); м3; 3,62. 400; Обсипка вручну траншей піском; м3; 10,86. 401; Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм (футляр); м; 41,3. 402; Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм; м; 41,3. 403; Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм; м; 45,6. 404; Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм; т; 0,00082. 405; Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм; шт; 2. 406; Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 400 мм; шт; 1. 407; Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих грунтах; м3; 4,48. 408; Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм; шт; 1. 409; Установлення гідрантів пожежних; шт; 1. 1; 2; 3; 4; 5. 410; Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм; шт; 4. 411; Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1; м3; 22,96. 412; Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2; м3; 3,62. 413; Перевезення ґрунту до 30 км; т; 20,755. Роздiл 2. В-2. 414; Установлення чавунних засувок або клапанів зворотних діаметром 100 мм; шт; 1. 415; Установлення гідрантів пожежних; шт; 1. Роздiл 3. К1. 416; Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,4 [0,3-0,45] м3, група грунтiв 2, траншей пiд багатонитковi трубопроводи з поличками для прокладання комунiкацiй на рiзних рiвнях, траншей прямокутного перерiзу /об'єму грунту, що знаходиться на вiдстанi до 2 м вiд поверхнi комунiкацiй або предметiв, якi заважають/; м3; 36,285. 417; Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2; м3; 22,509. 418; Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,4 [0,3-0,45] м3, група грунтiв 2 при об'ємi котлована до 300 мз/ /при площi котлована до 100 м2/ /при глибинi котлована до 3м, незалежно вiд об'єму котлована або його площi/; м3; 7,69. 419; Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням; м; 5. 420; Укладання сталевих водопровiдних труб з гiдравлiчним випробуванням, дiаметр труб 300 мм /футляр/; м; 28. 421; Протягування у футляр сталевих труб діаметром 250 мм; м; 28. 422; Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням; м; 35,4. 423; Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи (шар піску 100мм); м3; 5,2. 424; Обсипка вручну траншей піском; м3; 15,6. 425; Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах; м3; 1,5. 426; Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону; м2; 170. 427; Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 150 мм; шт; 1. Роздiл 4. Допроботи. 428; Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм; шт; 2. 429; Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підіймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнiтний привiд]; шт; 1. 430; Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 80 мм; шт; 1. 431; Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм; шт; 1. 432; Продавлювання без розробки грунту [прокол] на довжину до 30 м труб діаметром 200 мм; м; 15,9. 433; Протягування у футляр труб діаметром 160 мм; м; 15,9. 434; Забивання кінців футляра діаметром 200 мм; футляр; 1. 1; 2; 3; 4; 5. Локальний кошторис 07-01-01 на благоустрій. Роздiл 1. Демонтажні роботи. 435; (Демонтаж) Улаштування залізобетонних огорож висотою 2,5 м, довжиною ланки до 2,5 м, верхня частина ґратчаста, нижня-глуха; м3; 12. 436; Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних; м3; 63,835. 437; Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих; м3; 95,7525. 438; Розбирання бортових каменів на щебеневій основі; м; 65. 439; Розбирання кам'яної кладки стiн iз бутового каменю (огорожа); м3; 17,4. 440; Демонтаж металевих ворiт; м2; 7,8. 441; Демонтаж металевих огорож; м; 43,5. 442; Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.; т; 26,622. 443; Перевезення сміття до 30 км; т; 26,622. Роздiл 2. Проїзди та майданчики з асфальтобетонним покриттям (Тип1). 444; Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 10 см; м3; 120,04. 445; Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером; м3; 300,1. 446; Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см; м2; 1200,4. 447; Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3; м2; 1200,4. 448; Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см; м2; 1200,4. 449; Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4; м2; 1200,4. 450; Установлення бетонних бортових каменів на щебеневу основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм; м; 11,1. Роздiл 3. Вимощення (тип 2). 451; Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2; м3; 5,6. 452; Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером; м3; 14. 453; Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см; м2; 56. 454; Улаштування чорнощебеневих основ методом напівпросочування за товщини 5 см; м2; 56. 455; Улаштування чорнощебеневих основ методом напівпросочування, за зміні товщини основи на 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-23-1; м2; 56. 456; Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів двошарових, верхній шар із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см; м2; 56. 457; Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових, на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або вилучати до/з норм 27-22-3 - 27-22-4; м2; 56. Роздiл 4. Озеленення. 1; 2; 3; 4; 5. 458; Підготовлення ґрунту механізованим способом для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см; м2; 16,6. 459; Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну; м2; 16,6. Роздiл 5. Малі архитектурні форми. 460; Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,4 м; ям; 5. 461; Установлення урн; шт; 1. 462; Монтаж лавок; т; 0,12. 463; Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.; т; 119,884. 464; Перевезення сміття до 30 км; т; 119,884. Локальний кошторис 07-02-01 на Виготовлення та монтаж воріт. 465; Монтаж каркасів воріт великопрогонових будівель, ангарів та ін. без механізмів відкривання; т; 1,001944. 466; Виготовлення воріт металевих листових конструкцiй масою понад 0,5 т; т; 1,001944. 467; ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при наявностi заклепочних швiв, ребер жорсткостi i виступiв на пiдлягаючiй захисту поверхнi апаратiв i конструкцiй вiд 10 до 30 процентiв/ /гратчастих поверхонь/; м2; 36,378. 468; Олійне фарбування білилами з додаванням кольору великих металевих поверхонь [крім покрівель] за один раз; м2; 36,378. 469; Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,03 т; шт; 1. 470; Випробування устаткування виду машин і механізмів з електроприводом масою до 1 т на холостому ходу протягом 1 години, потужність електродвигуна 2 кВт; ланка; 1. Локальний кошторис 07-03-01 на зовнішне освітлення. 471; Монтаж панелi та пiдключення кабелiв або проводiв зовнiшньої мережi до апаратiв та приладiв панелi розподiльної (Щит обліку ЩУРн-3/9зо-1 36 УХЛЗ МТХ 3G20.DD.3M1-YD04); пристрій; 1. 472; Блок керування шафного виконання або розподiльний пункт [шафа], що установлюється на стiнi, (Щит розподільчий-220В, на 26 модулів, ІР40 Pragma); шт; 1. 473; Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням; шт; 10. 474; Контактор змінного струму, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А; шт; 1. 475; Реле, установлюване на пультах і панелях; шт; 2. 476; Прокладання стрічки світлодіодной; м; 10. 477; Монтаж світильників світлодіодних; шт; 20. Локальний кошторис 08-01-01 на генератор. 478; Генератор PRAMAC PX5000 220V; маш.год; 1500. Найменування робіт та витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. Устаткування. IP ATC Grandstream UCM; шт; 1. IP телефон Grandstream GXP1610; шт; 3. IP телефон Grandstream GXP1628; шт; 1. IP телефон Grandstream GXP1630; шт; 5. IP телефон Grandstream GXP2160; шт; 2. Web-камера для відео-конференції; шт; 2. Безпровідна конфереційна радіо-мікрофонна система Shuperd 8MT; шт; 3. Диван "Ванеса 2"; шт; 1. Екран-полотно; шт; 1. Камера Logitech PTZ Pro2; комплект; 1. Крісло; шт; 70. Крісло "Ванеса 1"; шт; 2. Крісло до актової зали; шт; 44. Ліжко двох ярусне для охорони; шт; 1. Мікшерний пульт SKY SOUND PAD-8; шт; 1. Насосна станція Grundfos Hydro Multi-E 2 CRE1-06, N=2х0, 55кВт (2раб.1рез.) Q=1,16м3/год Н=42; шт; 1. Ноутбук; шт; 1. 3; 4; 5; 6. Підйомник для людейз обмеженими можливостями Forstor FIS250-0,8х0,1-1,4х1,1(нерж.); шт; 1. Підсилювач HDMI сигналу Value до 30м 4К UHD (50301); шт; 3. ПК AMD Ryzer 5 1600 AM4; шт; 3. ПК Intel I7 10700KF s1200. 8 ядер, 3.8GHz, 4.8GHz, відеокарта НР 1МЕ01АА NVIDIA Quadro P1000 4GB Graphics; шт; 1. Панелі з ДСП (на рівну стіну з гіпсокартону); шт; 1. Потолочна акустична система Bosh LC1-UM24Е8; шт; 4. Проектор ACER PL6510 (MR.JR511.001); шт; 1. Розетка в столи; шт; 2. Стіл; шт; 7. Стелаж оцинкований з полицями 2200х1300х500; шт; 2. Стелаж оцинкований з полицями 2200х2000х500; шт; 1. Стелаж оцинкований з полицями 2200х2350х600; шт; 2. Стелаж оцинкований з полицями 2200х800х500; шт; 1. Стелаж оцинкований з полицями 2700х2400х1000; шт; 1. Стелаж оцинкований з полицями 2700х600х1000; шт; 1. Стелаж оцинкований з полицями 2700х600х1000; шт; 1. Табличка вулична з підсвічуванням 800х600; шт; 1. Табличка на двері 300х100; шт; 19. Табличка на двері 300х120; шт; 20. Табличка на двері 350х160; шт; 10. 3; 4; 5; 6. Телевізор QE50Q60TAUXUA 50"; шт; 4. Телевізор UE55AU7100UXUA 55"; шт; 4. Телевізор UE65AU7100UXUA 65"; шт; 1. Точка доступу WiFi; шт; 4. Трансляційний підсилювач потужності Bosh LBB1930; шт; 1. Трибуна; шт; 1. Фасади для столів на подіумі; шт; 2. Холодильник комбінований; шт; 1. Шафа-купе №1; шт; 1. Місце виконання робіт: 65005, Одеська область, м. Одеса, вул. Прохоровська, 35. Строк виконання робіт: до 31.12.2023. |