Інформація щодо процедури закупівлі  Одеського НДЕКЦ МВС

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

| Предмет закупівлі, очікувана вартість | Процедура закупівлі та ідентифікатор процедури | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі |
| --- | --- | --- |
| Гелій газоподібний 6.0 (99,9999%) код ДК 021:2015-24110000-8 - Промислові гази 113 000,00 грн. з ПДВ | Відкриті торги з особливостями UA-2024-08-12-006157-а | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ № з/п; Найменування; Одиниця виміру; Характеристики, встановлені Замовником. Гелій газоподібний 6.0. 1; Необхідна кількість; м3; 36 (6 балонів). 2; Призначення; Газ-носій для газової хроматографії. 3; Місткість балону; дм3; 40. 4; Кількість гелію в балоні, у перерахунку на нормальні умови, не менше; м3; 6. 5; Тиск гелію в балоні не менше: - при 200 С; - при 00 С; МПа; 15 14. 6; Термін чергового опосвідчення балону; рік; 2025. 7; Вміст гелію, не менше; %об; 99,9999. 8; Вміст неону, не більше; %об; 0,00002. 9; Вміст азоту, не більше; %об; 0,00002. 10; Вміст О2+Аr, не більше; %об; 0,00001. 11; Вміст водню, не більше; %об; 0,00001. 12; Вміст CН4, не більше; %об; 0,00001. 13; Вміст СО2 + СО, не більше; %об; 0,00001. 14; Вміст водяної пари, не більше; %об; 0,00002. 15; Копія паспорту; обов’язково. 16; Паспорт на кожний балон з гелієм; обов’язково. 17; Відвантаження; на вимогу Покупця поштучно, не більше 2 балонів. Вимоги до продукції, що закуповується та умови поставки: 1; Рік виготовлення; не раніше 2023 року. 2; Термін придатності; не менше 18 місяців з дати виготовлення. 3; Стан тари; Термін наступного опосвідчення балонів – 2025 рік. 4; Строк поставки; до 31.12.2024. 5; Умови поставки; Поштучно, (можливо – партіями до 2 балонів) на замовлення Покупця, у строк не більше 2-х робочих днів від дати замовлення. 6; Місце передачі (поставки) товару; Територія Покупця. 7; Вантажно-розвантажувальні роботи; В місці передачі товару виконується Постачальником. 8; Документи, що надаються Постачальником; - Видаткова накладна; - Податкова накладна в електронному вигляді (при необхідності); - Документ про якість виробника на продукцію на кожну поставку/кожну одиницю товару. 9; Умови оплати; Оплата отриманої кількості товару у строк не більше 15 календарних днів від дати постачання. У разі, якщо у Технічному завданні міститься посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника - читати «або еквівалент». Якщо запропонований учасником закупівлі товар за технічними параметрами відрізняється від тих, що вимагаються замовником в інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики товару, учасник в складі пропозиції обов’язково подає порівняльну таблицю параметрів запропонованого ним товару та параметрів, що визначені в інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики товару з відомостями щодо відповідності вимогам замовника. Якщо учасник пропонує інший товар (еквівалент) ніж передбачений цією документацією, даний товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за всіма показниками або мати кращі якісні характеристики. Загальні вимоги до предмета закупівлі: 1. Гелій стиснутий має поставлятися у технологічній тарі – газовому балоні високого тиску, що відповідає вимогам ГОСТ 949-73, ДНАОП 0.00-1.07-94 та іншим вимогам, передбаченим діючим законодавством. 2. У вартість закупівлі повинна входити атестація балону та доставка товару до фактичної адреси замовника: вул. Прохоровська, 35, м. Одеса, 65005. Поставка товару здійснюється частинами (партіями) до 2-х балонів одночасно, протягом 2-х (двох) робочих днів з моменту отримання заявки. Кінцевий термін постачання товару до 31.12.2024 року. Конкретний час поставки та обсяг узгоджується згідно потреби Замовника та передається Постачальнику напередодні поставки за заявкою. 3. Газові балони є обмінною тарою та підлягають обміну на аналогічний порожній балон, їх вартість не входить в очікувану вартість предмету закупівлі. 4. Кожен поставлений балон повинен мати паспорт: - Гелій газоподібний (стиснений), Високої чистоти, Марка 6.0 , ТУ У 20.1-39032768-001-2015; - № балону _______________; - Кількість гелію, __________л; - Тиск при 200 С, _________МПа; - тиск при 00 С, _________МПа; - Складова частина __________%% - дата (число, місяць, рік) 5. Якість гелію стиснутого має підтверджується сертифікатом якості, який надається разом з заправленим балоном. 6. Термін придатності товару на момент передачі його Покупцю не повинен бути менше 80% від загального терміну придатності. 7. Термін придатності повинен бути вказаний в супровідній документації. 8. Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені. 9. Опосвідчення балонів не потребується. 10. У Замовника на обмін в наявності 2 балони об’ємом по 6 м. куб. кожний. |