**Інформація щодо процедури закупівлі Одеського НДЕКЦ МВС**

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Предмет закупівлі, очікувана вартість** | **Процедура закупівлі та ідентифікатор процедури** | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** |
| **Гелій газоподібний 6.0 (99,9999%)****код ДК 021:2015-24110000-8 - Промислові гази****113 000,00 грн. з ПДВ**  | **Відкриті торги з особливостями** **UA-2024-08-12-006157-а** | ***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі******ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **Характеристики, встановлені Замовником** |
| **Гелій газоподібний 6.0** |
| 1 | Необхідна кількість | м3 | 36 (6 балонів) |
| 2 | Призначення |  | Газ-носій для газової хроматографії |
| 3 | Місткість балону | дм3 | 40 |
| 4 | Кількість гелію в балоні, у перерахунку на нормальні умови, не менше | м3 | 6 |
| 5 | Тиск гелію в балоні не менше:- при 200 С;- при 00 С  | МПа | 1514 |
| 6 | Термін чергового опосвідчення балону | рік | 2025 |
| 7 | Вміст гелію, не менше | %об | 99,9999 |
| 8 | Вміст неону, не більше | %об | 0,00002 |
| 9 | Вміст азоту, не більше | %об | 0,00002 |
| 10 | Вміст О2+Аr, не більше | %об | 0,00001 |
| 11 | Вміст водню, не більше | %об | 0,00001 |
| 12 | Вміст CН4, не більше | %об | 0,00001 |
| 13 | Вміст СО2 + СО, не більше | %об | 0,00001 |
| 14 | Вміст водяної пари, не більше | %об | 0,00002 |
| 15 | Копія паспорту |  | обов’язково |
| 16 | Паспорт на кожний балон з гелієм |  | обов’язково |
| 17 | Відвантаження |  | на вимогу Покупця поштучно, не більше 2 балонів |

**Вимоги до продукції, що закуповується та умови поставки:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рік виготовлення | не раніше 2023 року |
| 2 | Термін придатності | не менше 18 місяців з дати виготовлення |
| 3 | Стан тари | Термін наступного опосвідчення балонів – 2025 рік |
| 4 | Строк поставки | до 31.12.2024 |
| 5 | Умови поставки | Поштучно, (можливо – партіями до 2 балонів) на замовлення Покупця, у строк не більше 2-х робочих днів від дати замовлення  |
| 6 | Місце передачі (поставки) товару | Територія Покупця |
| 7 | Вантажно-розвантажувальні роботи | В місці передачі товару виконується Постачальником |
| 8 | Документи, що надаються Постачальником | - Видаткова накладна;- Податкова накладна в електронному вигляді (при необхідності);- Документ про якість виробника на продукцію на кожну поставку/кожну одиницю товару |
| 9 | Умови оплати | Оплата отриманої кількості товару у строк не більше 15 календарних днів від дати постачання |

У разі, якщо у Технічному завданні міститься посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника - читати «або еквівалент».Якщо запропонований учасником закупівлі товар за технічними параметрами відрізняється від тих, що вимагаються замовником в інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики товару, учасник в складі пропозиції обов’язково подає порівняльну таблицю параметрів запропонованого ним товару та параметрів, що визначені в інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики товару з відомостями щодо відповідності вимогам замовника. ***Якщо учасник пропонує інший товар (еквівалент) ніж передбачений цією документацією, даний товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за всіма показниками або мати кращі якісні характеристики.*****Загальні вимоги до предмета закупівлі:**1. Гелій стиснутий має поставлятися у технологічній тарі – газовому балоні високого тиску, що відповідає вимогам ГОСТ 949-73, ДНАОП 0.00-1.07-94 та іншим вимогам, передбаченим діючим законодавством.2. У вартість закупівлі повинна входити атестація балону та доставка товару до фактичної адреси замовника: вул. Прохоровська, 35, м. Одеса, 65005. Поставка товару здійснюється частинами (партіями) до 2-х балонів одночасно, протягом 2-х (двох) робочих днів з моменту отримання заявки. Кінцевий термін постачання товару до 31.12.2024 року. Конкретний час поставки та обсяг узгоджується згідно потреби Замовника та передається Постачальнику напередодні поставки за заявкою.3. Газові балони є обмінною тарою та підлягають обміну на аналогічний порожній балон, їх вартість не входить в очікувану вартість предмету закупівлі.4. Кожен поставлений балон повинен мати паспорт: - Гелій газоподібний (стиснений), Високої чистоти, Марка 6.0 , ТУ У 20.1-39032768-001-2015;- № балону \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;- Кількість гелію, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_л;- Тиск при 200 С, \_\_\_\_\_\_\_\_\_МПа;- тиск при 00 С, \_\_\_\_\_\_\_\_\_МПа;- Складова частина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%%- дата (число, місяць, рік) 5. Якість гелію стиснутого має підтверджується сертифікатом якості, який надається разом з заправленим балоном.6. Термін придатності товару на момент передачі його Покупцю не повинен бути менше 80% від загального терміну придатності.7. Термін придатності повинен бути вказаний в супровідній документації.8. Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені.9. Опосвідчення балонів не потребується.10. У Замовника на обмін в наявності 2 балони об’ємом по 6 м. куб. кожний. |