**Інформація щодо процедури закупівлі Одеського НДЕКЦ МВС**

на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Предмет закупівлі, очікувана вартість** | **Процедура закупівлі та ідентифікатор процедури** | **Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі** |
| **Код** **ДК 021:2015:24110000-8 - Промислові гази** (**Гелій газоподібний 6.0 (99,9999%))**  **Rод ДК 021:2015-24110000-8 - Промислові гази**  **279 000,00 грн з ПДВ** | **Відкриті торги з особливостями**  **UA-2025-02-11-001524-a** | **Технічне завдання**  ***У разі, якщо дане Технічне завдання містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічне завдання (технічні вимоги) містить(ять) вираз «або еквівалент»***   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **Характеристики, встановлені Замовником** | | **Гелій газоподібний 6.0** | | | | | 1 | Необхідна кількість | м3 | 90 (15 балонів) | | 2 | Призначення |  | Газ-носій для газової хроматографії | | 3 | Місткість балону | дм3 | 40 | | 4 | Кількість гелію в балоні, у перерахунку на нормальні умови, не менше | м3 | 6 | | 5 | Тиск гелію в балоні не менше:  - при 200 С;  - при 00 С | МПа | 15  14 | | 6 | Термін чергового опосвідчення балону | рік | 2026 | | 7 | Вміст гелію, не менше | %об | 99,9999 | | 8 | Вміст неону, не більше | %об | 0,00002 | | 9 | Вміст азоту, не більше | %об | 0,00002 | | 10 | Вміст О2+Аr, не більше | %об | 0,00001 | | 11 | Вміст водню, не більше | %об | 0,00001 | | 12 | Вміст CН4, не більше | %об | 0,00001 | | 13 | Вміст СО2 + СО, не більше | %об | 0,00001 | | 14 | Вміст водяної пари, не більше | %об | 0,00002 | | 15 | Копія паспорту |  | обов’язково | | 16 | Паспорт на кожний балон з гелієм |  | обов’язково | | 17 | Відвантаження |  | на вимогу Покупця поштучно, партіями не більше 2 балонів |   **Вимоги до продукції, що закуповується та умови поставки:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 1 | Рік виготовлення | не раніше 2024 року | | 2 | Термін придатності | не менше 18 місяців з дати виготовлення | | 3 | Стан тари | Термін наступного опосвідчення балонів – 2026 рік | | 4 | Строк поставки | Протягом року, до 31.12.2025 | | 5 | Умови поставки | Поштучно, партіями до 2 балонів на замовлення Покупця, у строк не більше 2-х робочих днів від дати замовлення | | 6 | Місце передачі (поставки) товару | Територія Покупця: 65005, м. Одеса, вул. Прохоровська, 35 | | 7 | Вантажно-розвантажувальні роботи | В місці передачі товару виконується Постачальником | | 8 | Документи, що надаються Постачальником | - Видаткова накладна;  - Податкова накладна в електронному вигляді (при необхідності);  - Документ про якість виробника на продукцію на кожну поставку/кожну одиницю товару | | 9 | Умови оплати | Оплата отриманої кількості товару у строк не більше 15 (п’ятнадцяти) банківських днів від дати поставки |   Якщо запропонований учасником закупівлі товар за технічними параметрами відрізняється від тих, що вимагаються замовником в інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики товару, учасник в складі пропозиції обов’язково подає порівняльну таблицю параметрів запропонованого ним товару та параметрів, що визначені в інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики товару з відомостями щодо відповідності вимогам замовника.  ***Якщо учасник пропонує інший товар (еквівалент) ніж передбачений цією документацією, даний товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за всіма показниками або мати кращі якісні характеристики.***  **Загальні вимоги до предмета закупівлі:**  1. Гелій стиснутий має поставлятися у технологічній тарі – газовому балоні високого тиску, що відповідає вимогам ГОСТ 949-73, ДНАОП 0.00-1.07-94 та іншим вимогам, передбаченим діючим законодавством.  2. У вартість закупівлі повинна входити атестація балону та доставка товару до фактичної адреси замовника: вул. Прохоровська, 35, м. Одеса, 65005. Поставка товару здійснюється частинами (партіями) до 2-х балонів одночасно, протягом 2-х (двох) робочих днів з моменту отримання заявки. Кінцевий термін постачання товару до 31.12.2025 року. Конкретний час поставки та обсяг узгоджується згідно потреби Замовника та передається Постачальнику напередодні поставки за заявкою.  3. Газові балони є обмінною тарою та підлягають обміну на аналогічний порожній балон, їх вартість не входить в очікувану вартість предмету закупівлі.  4. Кожен поставлений балон повинен мати паспорт:  - Гелій газоподібний (стиснений), Високої чистоти, Марка 6.0 , ТУ У 20.1-39032768-001-2015;  - № балону \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  - Кількість гелію, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_л;  - Тиск при 200 С, \_\_\_\_\_\_\_\_\_МПа;  - тиск при 00 С, \_\_\_\_\_\_\_\_\_МПа;  - Складова частина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_%%  - дата (число, місяць, рік)  5. Якість гелію стиснутого має підтверджується сертифікатом якості, який надається разом з заправленим балоном.  6. Термін придатності товару на момент передачі його Покупцю не повинен бути менше 80% від загального терміну придатності.  7. Термін придатності повинен бути вказаний в супровідній документації.  8. Товар, який постачається, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені.  9. Опосвідчення балонів не потребується.  10. У Замовника на обмін в наявності 2 балони об’ємом по 6 м. куб. кожний. |